產品項目:

1) BASLER 數位式保護電驛 BE1-951型(IED)－－＞ 等同 Merlin Gerlin Sepon 1000 & 2000

2) ComAp  數位式發電機並聯控制系統 IG-CU型 －－＞ 等同 Woodward Gensys

3) ComAp  數位式發電機單機控制系統 IL-MRS型 －－＞取代傳統搭載盤

4) B.A.C. 密閉式冷卻水塔 FXV型(空調冷卻水走管內)(水質潔淨)(CTI) －－＞ 取代傳統良機、金日開放式水塔

5) B.A.C.開放式冷卻水塔VT1、VTL、FXT、1500、3000型 (空調冰水機冷卻)(CTI) －－＞取代傳統良機、金日開放式水塔

6) B.A.C.開放式冷卻水塔VT0型(水冷式發電機冷卻) －－＞原B.A.C.VT0、VXT型舊換新 (加大) 、保養維護合約

7) B.A.C.儲冰槽TSUM型(1”鍍鋅鋼儲冰盤管組)－－＞ 取代國內製儲冰槽(3mm塑膠盤管)

8) AHTT直立式不銹鋼板式熱交換器－－＞ 取代國內傳統殼管式、用於空調冰水機、發電機冷卻之熱交換

9) Puroflux 逆洗式砂濾器及水雜質分離器－－＞用於冷卻水塔冷水盤循環水之水質潔淨

10) AVTRON 移動式電阻負載器LPH、K675A、K875A型－－＞用於發電機保養後之掛載、提升緊供扛載之可靠度

11) AVTRON 水箱安裝型電阻負載器K711型－－＞外掛額外安裝於發電機水箱前之負載器、隨機提供40~50%掛載能力

12) AVTRON電抗負載器K841B型－－＞提供功因PF0.8 ~ 0.4消防泵、電梯、功因較差設備之發電機扛載能力測試

13) AVTRON高壓接地電阻器NGR－－＞22.8KV / 13.2KV

14) SATEC 集合式數位電表PM130、PM174型－－＞ 取代國內製(祥正、敏尚、四國)(無標準Modbus通信協定)

15) G.A.C.引擎調速器 －－＞提供引擎啟動燃油緩升功能、抑制啟動黑煙

16) KTI 液壓柴油引擎啟動組件－－＞提供引擎萬無一失之啟動保險

17) ARIC 陶瓷觸媒淨化器(過濾式)－－＞提供過濾引擎黑煙

18) ARIC 陶瓷觸媒淨化器(直通式)－－＞提供消除引擎燃燒臭味

19) Silex柴油引擎消音器－－＞提供減低引擎排氣尾管噪音至45dbA / 1M 以下、取代Nelson消音器

20) Anti Vibration Mounts發電機、控制盤用避震器－－＞提升全面、全方位之機房重要設備之制震能力