● 柴油引擎發電機組保養檢查表（引擎部份）          保養日期:   年  月   日

| 客戶名稱: 裝機地點: 機組廠牌: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制器型式: 引擎廠牌: 引擎型式: |  |  |  |  |  |
| 項次 | 運轉前檢查 | 檢查結果 | 項次 | 運轉中檢查 | 檢查結果 |
| 1. | 機油油位 |  | 1. | 手動啟動及停機功能 |  |
| 2. | 機油洩漏 |  | 2. | 機油壓力錶 |  |
| 3. | 引擎冷卻水位 |  | 3. | 機油溫度錶(若有) |  |
| 4. | 冷卻水洩漏 |  | 4. | 引擎水溫度錶 |  |
| 5. | 皮帶緊度及狀況 |  | 5. | 直流電壓或充電電流錶 |  |
| 6. | 空氣濾芯清潔 |  | 6. | 發電機電壓錶 | R: S: T: |
| 7. | 空氣配管檢查 |  | 7. | 發電機頻率錶 | Hz |
| 8. | 燃油位及油箱積水排放 |  | 8. | 發電機電流錶 | R: S: T: |
| 9. | 燃油管洩漏 |  | 9. | 引擎轉速錶 | rpm |
| 10. | 排氣管洩漏及積水排放 |  | 10. | 積時錶 | hrs |
| 11. | 自動充電機充電電壓 |  | 11. | 不正常震動.搖擺或異聲 |  |
| 12. | 自動充電機充電電流 |  | 12. | 機油洩漏 |  |
| 13. | 電瓶水位及樁頭牢固 |  | 13. | 冷卻水洩漏 |  |
| 14. | 引擎各項附件是否牢固 |  | 14. | 燃油洩漏 |  |
| 15. | 引擎外部清潔 |  | 15. | 排氣管洩漏及排煙狀況 |  |
| 16. | 電瓶外部清潔 |  | 16. | 各類皮帶運轉狀況 |  |
| 17. |  |  | 17. | 各類附件是否牢固 |  |
| 18. |  |  | 18. | 散熱水塔(箱)運轉狀況 |  |
| 19. |  |  | 19. | 機房通風檢查 |  |
| 20. |  |  | 20. | 空載試車 |  |
| 21. |  |  | 21. |  |  |
| 22. |  |  | 22. |  |  |
| 23. |  |  | 23. |  |  |
| 24. |  |  | 24. |  |  |
| 25. |  |  | 25. |  |  |
| 檢查結果:“O”檢查良好“×”檢查不良“⊕”檢查不良但己修正“〔⊕〕”檢查不良但己報備請購中 |  |  |  |  |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |

● 年度大保養材料更換項目

| 1. | 引擎機油 | 6 桶 | 5. | 空氣濾清器 | 2 只 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 機油濾清器 | 4只 | 6. | 水濾清器 | 4只 |
| 3. | 柴油濾清器 | 2 只 |  |  |  |
| 4. | 散熱水箱添加劑1.89L | 2 瓶 |  |  |  |

● 柴油引擎發電機組保養檢查表（控制器部份）

| 客戶名稱: 裝機地點: 機組廠牌: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制器型式: 引擎廠牌: 引擎型式: |  |  |  |  |
| 項次 | 功能檢查 | 檢查結果 |  | 備 註 |
| 1. | 控制器工作電源 |  | Vdc |  |
| 2. | 指示燈測試 |  |  |  |
| 3. | 手動啟動運轉 |  |  |  |
| 4. | 電力電表顯示 |  |  |  |
| 5. | 燃油位表顯示 |  | % |  |
| 6. | 冷卻水溫度表顯示 |  |  |  |
| 7. | 潤滑油壓力表顯示 |  | PSI |  |
| 8. | 引擎轉速顯示 |  | rpm |  |
| 9. | 過低電壓保護功能 |  |  |  |
| 10. | 過低頻率保護功能 |  |  |  |
| 11. | 過低速度保護功能 |  |  |  |
| 12. | 潤滑油低壓力保護功能 |  |  |  |
| 13. | 緊急停車功能 |  |  |  |
| 14. | 電腦通訊連線功能 |  |  |  |
| 說明： |  |  |  |  |
| 建議事項： |  |  |  |  |
| 檢查結果:“O”檢查良好“×”檢查不良“⊕”檢查不良但己修正“〔⊕〕”檢查不良但己報備請購中 |  |  |  |  |
| 備註: |  |  |  |  |

客戶簽證:                        主管審核:                   服務人員: